ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

К.Либкнехта ул., д. 34, Суджа, 307800

тел./факс: (47143) 2-21-36, e-mail: Gigiena_Sudza@mail.ru

ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710041 выдан 04 июня 2015 г. Федеральной службой по аккредитации

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от «02» марта 2023 г.                                                                                                г. Суджа

(место составления акта)

- 1. Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе» Половинко С.Н. в присутствии директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области Пигоревой В.Г.

(фамилия, инициалы должностного лица учреждения, осуществляющего обследование при проведении    санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области, предназначенных для осуществления образовательных видов деятельности:

- основной общеобразовательной программы начального общего образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ по адресу: 306211, Курская область, Пристенский район, пос. Кировский, ул. Ломоносова, д. 16.

на основании заявления от 16.02.2023 г. вх. рег. № 46-20/1390-2023;

(предписание Управления Роспотребнадзора по Курской области его ТО или пп заявление, дата и номер)

с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления образовательных видов деятельности;

на соответствие требованиям раздела II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов)

в присутствии директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области Пигоревой В.Г.

(фамилия, инициалы, должность)

2. Установлено: по адресу фактического нахождения: 306211, Курская область, Пристенский район, пос. Кировский, ул. Ломоносова, д. 16. в МКОУ «Кировская СОШ» предусматривается деятельность по реализации:

- основной общеобразовательной программы начального общего образования;

- основной общеобразовательной программы основного общего образования;

- основной общеобразовательной программы среднего общего образования:

- дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области располагается на собственном земельном участке, общей площадью 14970 м.кв., представленном в постоянное (бессрочное) пользование, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права на собственность от 01.06.2016 г., кадастровый номер 46:19:090104:1782 (п.1.6. СП 2.4.3648-20).

Здание учреждения двухэтажное кирпичное 1953 года постройки, общей площадью 1 930,2 кв.м., расположено в зоне жилой застройки (свидетельство о государственной регистрации права 46-АК 035931 на объект недвижимости от 08.08.2012 г., кадастровый номер 46:19:090102:220). Здание школы 2-этажное типовое.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение школы (п.2.1.1. СП 2.4.3648-20)

Территория организации благоустроена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. По периметру ограждена металлическим ограждением высотой 2 м – длиной 165 м, высотой 1,5 м – длиной 282 м. с организацией входа/выхода и въезда/выезда на территорию школы.

Собственная территория озеленена, оборудована пешеходными дорожками с твердым покрытием (асфальт), свободна от застройки, в том числе и по периметру этой территории (п.2.2.1.СП2.4.3648-20).
       На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На территории образовательной организации выделены функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе. В игровой зоне размещены площадки для подвижных игр младших классов и спортивная площадка для активного отдыха.

Физкультурно-спортивная зона (стадион) расположена на открытой площадке с натуральным покрытием (п.2.2.2. СП 2.4.3648-20).

В хозяйственной зоне расположена площадка для мусорного контейнера. В соответствии с п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов. Контейнер (мусоросборник) установлен с закрывающейся крышкой. Транспортирование твердых бытовых отходов осуществляет специализированная организация – ООО «Экопол», контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2023 г. № 03-23/б/пр. 
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20). На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, отсутствуют (п.2.2.5. СП 2.4.3648-20).

На собственной территории школы обеспечено отсутствие грызунов и насекомых: выполнение работ по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО «Гигиена-Сервис», договор №29/1-23 от 09.01.2023 г. Видимых признаков заселенности грызунами, членистоногими насекомыми на территории и в помещениях не выявлено (п.2.2.6. СП 2.4.3648-20).

Расчетная вместимость образовательной организации - 300 обучающихся в смену, фактически обучается 156 человек.

Вход центральный в образовательную организацию оборудован тамбуром, площадью 4,59 кв.м., что соответствует п.2.4.1. СП 2.4.3.3648-20.

Все помещения в здании школы объединены коридором (рекреация). Все помещения для пребывания детей размещены на наземном (первом, втором) этажах.

Минимальный набор помещений включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организации питания, санитарный узел. С целью осуществления заявленных видов образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в образовательном учреждении выделены учебные помещения.

Все учебные помещения для занятий размещаются на 1 и 2 этажах здания (п.2.3.1. СП 2.4.3648-20). Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях: 5 учебных кабинета начальных классов, площадью 42,6 и 43,0 м. кв.  каждый (п.3.4.6.  СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п.3.4.14. СП 2.4.3.3648-20 исходя из максимальной наполняемости классов (5-6 человек) и групп (подгрупп — 2-3 человека) для занятий, площадь на 1 обучающего в учебных классах составляет более 8 м2, для занятий в спортивном кабинете - 10 м.кв., в кабинете технологии - более 8 м.кв. (табл.6.1.  СанПиН 1.2.3685-21).

Учебные кабинеты для обучающихся 5-9 классов размещены на 1 и 2  этаже: кабинет технологии, имеющий две мастерские (слесарную и столярную) - 37,3 м.кв. каждая с комнатой для хранения инструментов - 25,7 м.кв., кабинет физики - 52,5 м.кв., биологии и химии - 61,6 м.кв. с  лаборантской - 19,6 м.кв., три кабинета математики - 47,6 м.кв., кабинет истории и обществознания - 49,6 м.кв., кабинет иностранного языка - 47,9 м.кв., два кабинета русского языка и литературы - 47,4 м.кв., кабинет  ИЗО - 43,3 м.кв., кабинет географии - 48,0 м. кв., спортивный кабинет - 49,5 м.кв.

Кроме того, для обучающихся оборудована библиотека с читальным залом - 23,5 м.кв. В соответствии с п.2.4.3. обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Парты (столы) расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
       В соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской учтены её размер и размещение, которые обеспечивают обучающимся доступ ко всей поверхности. На интерактивной доске не предусматривается наличие зон, недоступных для работы. Интерактивная доска расположена на фронтальной стене классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски матовая. Размещение проектора интерактивной доски исключает для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта.

При использовании маркерной доски используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету доски. Использование интерактивных досок, а также компьютеров, ноутбуков предусматривается в соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническим паспортом (п. 2.4.5.  СП 2.4.3648-20).

В кабинете физики и химии установлены демонстрационные столы. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом (п. 3.4.8.  СП 2.4.3648-20).

В учреждении оборудован кабинет информатики, площадью 52,5 кв.м., оснащенный компьютерами и ноутбуками — 5 ед. (площадь на рабочее место составляет не менее 10 кв.м., что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Учебный кабинет с ПЭВМ оборудован специальной мебелью - одноместными компьютерными столами, имеются дополнительные источники освещения рабочих мест.

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не предусматривается и не допускается (п.3.5.2. СП 2.4.3648-20).

Трудовое обучение для мальчиков и девочек раздельное, организовано в кабинете технологии - 46,4 м.кв. и в мастерских. Площадь на 1 рабочее место в мастерской не менее 8,0 м.кв., что соответствует требованиям табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.  При проведении практических занятий дети обеспечены спецодеждой. Для оказания первой медицинской помощи в мастерской имеется аптечка.

Мастерская оснащена учебным фрезерным станком, станками деревообрабатывающими - 2, станком заточным, сверлильным, верстаками деревянными - 10, верстак металлический — 5, столами и стульями, демонстрационными учебно-наглядные пособиями, доской классной, информационно-тематическим стендом.

Для занятий физической культурой оборудован спортивный кабинет площадью 49,5 кв.м.  Для хранения верхней одежды в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеется гардероб, в котором оборудованы места для каждого класса (п.3.4.5. СП 2.4.3648-20). Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установлены лавки. 
    В организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеется туалетные комнаты для мальчиков, девочек и служебная. Комнаты оборудованы умывальной раковиной для мытья рук и санитайзерами для обработки рук. Комнаты оснащены кабинами с унитазами. (п.3.4.10.  СП 2.4.3648-20).

Мыло, одноразовые бумажные салфетки, туалетная бумага, емкость для сбора мусора в туалете имеются.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в санузле выделено место, исключающее доступ к нему детей (п.2.4.12. СП 2.4.3648-20). Выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря и дезсредств. Основным видом деятельности МОКУ «Кировская СОШ»  является образовательная деятельность по реализации основных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, образовательными программами, расписаниями занятий. Учебные планы разрабатываются на основании соответствующих государственных образовательных стандартов. Основные образовательные программы реализуется через организацию урочной и внеурочной работы в соответствии с расписанием. Занятия по факультативным и внеурочным занятиям предусмотрены по отдельному расписанию.

Для осуществления заявленного вида образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ используются учебные помещения, задействованные в общем образовательном процессе школы.

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам предусмотрены по туристско-краеведческой направленности: кружок «Курские писатели", кружок "Факел", по социально-гуманитарной направленности: кружок "Юнармия", молодежный клуб «Эдельвейс», по художественной направленности: кружок «Школьный театр» и «Волшебная кисть», по естественно-научной направленности: кружок «Физика».

С целью осуществления заявленного вида образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных общеразвивающих программ выделены следующие помещения: учебный кабинет истории, учебный кабинет литературы, спортивный кабинет, кабинет ИЗО, хореографический кабинет, кабинет физики.

В соответствии с расписанием занятий обучение детей по программам дополнительного образования начинаются не ранее 20 минут после окончания уроков. Сформированы разновозрастные группы и подгруппы детей. Продолжительность занятия не превышает 45 мин., для детей в возрасте 6 лет не более 30 мин., что не превышает недельную нагрузку (не более 1,5 часа).

Исходя из наполняемости групп и подгрупп площадь на 1 ребенка соответствует требованиям табл.6.1. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации питания в здании общеобразовательной организации оборудован пищеблок с обеденным залом, общей площадью 83,1 кв.м. Обеденный зал площадью 44,4 кв.м. на 40 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами), покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20). Площадь на 1 посадочное место составляет 1,11 м.кв. (при норме не менее 0,7 м.кв., табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21). У входа в обеденный зал установлены раковины для мытья рук, норматив не менее 1 раковины на 20 посадочных мест соблюдается. Раковины для мытья рук с подводкой холодной воды, мылом, с электрополотенцем и одноразовыми бумажными полотенцами.

Пищеблок, общей площадью 38,7 кв.м. оборудован одним выходом,

Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции используются термометры, расположенные внутри холодильного оборудования. Результаты контроля ежедневно заносятся в журнал (п.8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока представлено: шкаф шкаф холодильный с морозильной камерой - 3 ед.

Поставка продуктов питания для организации горячего питания обучающихся предусмотрена согласно договору № б/н от 11.01.2023 г. с ИП «Воробьёв Сергей Викторович». Питание для детей двухразовое, имеется примерное 10-ти дневное меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, утвержденное организатором питания и согласовано руководителем образовательной организации (п.8.1.2.8, п. 8.1.3, п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Экспертное о соответствии примерного двухнедельного меню № ОИ 27-02-05-02/30 от 18.03.2021 г. выдано филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе». При изготовлении блюд и кулинарных изделий не используются пищевые продукты, входящие в перечень запрещенных для организации питания детей общеобразовательных организациях (приложение №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые продукты, обогащенные микронутриентами (п.8.1.6.  СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии п.195 СанПиН 2.1.3685-21 для мытья столовой посуды в помещении моечной столовой посуды установлены две 2-секционные моечные ванны.

Моечная для мытья кухонной посуды оборудована ванной, водонагревателем накопительным, рециркулятором переносным.

Условия для просушивания посуды созданы.	Инструкции по обработке кухонной и столовой посуды имеются (вывешены над ваннами) и соблюдаются. Для мытья рук оборудована отдельная раковина с подводкой холодной воды. Имеются промаркированные емкости для хранения чистой и использованной ветоши.

В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 для обеззараживания воздуха в помещениях пищеблока и обеденном зале используется бактерицидный переносной облучатель.

Количество обслуживающего персонала пищеблока 2 человека (повар и помощник повара). Имеются отдельные места для раздельного хранения верхней и спецодежды. Спецодеждой персонал обеспечен: имеется 2 комплекта спецодежды (фартуки, халаты, колпаки).

Здание школы подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения п.Кировский, электроснабжения.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечено помещение пищеблока, холодным - столовая, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалет (п.3.4.13. СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим организован посредством кулеров. Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении (п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоотведение от санитарно-технического оборудования осуществляется в существующую систему местной канализации. Транспортирование жидких бытовых отходов по договору от 09.01.2023 г. с ООО «Экопол».

Отопление осуществляется газовой котельной, расположенной на территории школы. Входы в здание школы оборудованы тамбурами. Контроль за температурой воздуха во всех учебных помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров (п.2.7.3. СП 2.4.3648-20). Использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением не допускается (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Вентиляция учебных помещений естественная. Воздухообмен осуществляется посредством открывающихся форточек. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Проветривание проводится в отсутствии детей, во время перерывов между занятиями, в конце дня (п.2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Производственное помещение пищеблока, кабинет физики, химии и биологии оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, санитарно – бытовые помещения - вентиляцией с естественным побуждением.

Учебные помещения оборудованы естественным и искусственным освещением. Естественное освещение в учебных кабинетах левостороннее. Глубина залегания учебных кабинетов не превышает 6 м (п.2.8.2. СП 2.4.3648-20). Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. (п.2.8.4. СП 2.4.3648-20).  Классные доски во всех учебных помещениях обеспечены дополнительным равномерным искусственным освещением (п.2.4.4. СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, для освещения используются светодиодные лампы. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений (п.2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).

Санитарно-техническое состояние помещений школы удовлетворительное.

Полы в учебных кабинетах - деревянные, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20). В помещениях пищеблока, в коридорах, в раздевалке и туалетной комнате - кафель, в библиотеке - линолеум. В местах приготовления дезсредств и хранения уборочного инвентаря пол выполнен кафелем. Потолки и стены на всю высоту в учебных кабинетах, раздевалке, обеденном зале окрашены водоэмульсионной краской.

В туалетной комнате стены частично обделаны кафелем. Стены, углы и места соединения стен, потолка и пола гладкие, без щелей. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20).

Текущую уборку учебных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. Предусматривается ежедневная обработка спортивного инвентаря и матов в спортивном кабинете с использованием мыльно-содового раствора (п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20).

Ежедневная уборка туалета, обеденного зала столовой, помещения пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств «Гелиоклин» (п. 2.11.4, 2.11.7. СП 2.4.3648-20).

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалета хранится отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Штат сотрудников, привлеченных к реализации образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, - 32 человека (педагогические работники - 22, вспомогательный персонал - 10). Личные медицинские книжки имеются на всех сотрудников и хранятся на рабочем месте. Данные о своевременном прохождении медицинских осмотров и прохождении гигиенического обучения имеются (п.1.5. СП 2.4.3648-20).

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ОБУЗ «Пристенская ЦРБ» согласно договора о совместной деятельности от 22.06.2022 г. Обучающиеся после перенесенного заболевания допускаются к занятиям при наличии справки от врача-педиатра (п.2.9.4. СП 2.4.3648-20).

Помещения пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха — облучатели - рециркуляторы воздуха - 2 ед. Условия для проведения бесконтактной термометрии у детей и сотрудников учреждения созданы, имеются бесконтактные инфракрасные термометры.

Обеспечены условия гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, пищеблок, санузел.

В образовательном учреждении в соответствии с осуществляемыми видами деятельности по образовательным программам разработана Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (п.1.8.  СП 2.4.3648-20). Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований и измерений заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе».

Врач по общей гигиене                      _____________                      Половинко С.Н.

Директор МКОУ

«Кировская средняя общеобразовательная

школа»                                                 _____________                       Пигорева В.Г.